附件6：

湖南省燃煤自备电厂管理办法

第一章  总则

第一条  为贯彻落实《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）精神，加强和规范燃煤自备电厂监督管理，逐步推进自备电厂与公用电厂同等管理，根据《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》（发改经体〔2015〕2752号），结合湖南省实际情况，制订本办法。

第二条  燃煤自备电厂（以下简称自备电厂）是指工业企业根据生产用电和用热需要，采用煤炭或煤矸石作为燃料，直接向所属企业供电的发电厂。在满足国家相关政策要求下，自备电厂成为合格的市场主体后，可兼顾周边企业和居民用电用热需求，其自发自用以外电量可通过交易机构按交易规则有序参与市场交易。

第三条   燃煤自备电厂管理坚持统筹规划、安全可靠、节能减排、科学监管的原则。

第二章 规划建设

第四条　新（扩）建自备电厂应符合国家产业政策，统筹纳入全省电力发展规划，依据《湖南省政府核准的投资项目目录》由省人民政府核准。

第五条  鉴于现有环境承载能力、火电发电装规模及利用情况，除背压式热电联产自备电厂外，禁止新（扩）建纯发电燃煤自备电厂或机组。新（扩）建热电联产自备电厂或机组，应按照以热定电、自发自用为主的原则，合理选择机型和装机规模。

第六条　鼓励企业回收利用余热、余压、余气建设资源综合利用自备电厂。

企业计划立项的资源综合利用发电项目需经政府认可的第三方咨询机构进行技术评估，确定项目是否符合产业政策，是否符合国家有关技术标准和规程规范的规定，是否符合湖南省电力发展规划，项目规模是否与企业产能相适应。

第七条  严禁未批先建、批建不符及以余热、余压、余气名义建设燃煤自备电厂等违规行为。

第八条　严禁公用电厂违规转为企业自备电厂。

第九条　严禁自备电厂私自架设线路向外供电。

第三章 并网运行

第十条 鼓励有条件的自备电厂按自愿原则并网运行，并入电网应符合电力发展规划，符合国家和电力行业的有关政策、法律法规、技术标准和规程规范。

第十一条 并网自备电厂应配置满足涉网安全要求的继电保护与安全自动装置以及调度自动化、通信等设施，主动承担维护电力系统安全稳定运行的责任和义务,未经同意不得擅自改变与电网安全稳定运行有关的参数，确保电网运行安全。

第十二条　自备电厂发电机组出口、上网关口、厂用关口应按《电能计量装置配置规范》（DB32/991-2007）要求，配置电能计量装置并经电网企业验收合格。已投运自备电厂电能计量装置不符合要求的，2017年底前整改到位。

第十三条 自备电厂申请并网应按要求向电网企业提供相关资料，委托有资质的设计单位编制接入电网设计报告，电网企业组织接入方案的技术评审。电网企业应对符合规定的自备电厂无歧视开放电网，及时做好并网服务。

第十四条 并网运行的自备电厂，如停止发电，应提前10个工作日向电网企业、交易机构报告；停止发电连续超过1年以上，如需再度启动要求并入电网，应提前1个月向电网企业报告，经电网企业同意后方可重新并网运行。

第十五条 并网自备电厂要严格执行调度纪律，服从电力调度机构的运行安排，合理组织设备检修和机组启停。

第十六条 并网自备电厂要按照“两个细则”参与电网辅助服务考核，按照调度指令承担湖南电网的调峰任务，根据自身负荷和机组特性提供调峰等辅助服务，并按照相关规定参与分摊，获得收益。

第十七条 并网自备电厂主动承担维护电力系统安全稳定运行的责任和义务，未经同意不得擅自改变与电网安全稳定运行有关参数。

第四章 节能减排

第十八条 自备电厂应按国家规定装设电能计量装置和安装脱硫、脱硝、除尘等环保设施，满足国家以及湖南省最新的大气污染物排放标准和总量控制要求。

第十九条 自备电厂应安装污染物自动监控设备，并与环保监管部门联网，主动接受监管。

第二十条 对于2019年底没有完成超低排放改造要求的自备电厂，采取停产改造的措施完成环保设施升级改造。

第二十一条 自备电厂运行要符合相关相关能效标准。供电煤耗、水耗高于湖南省同类型机组平均水平5克/千瓦时、0.5千克/千瓦时及以上的自备电厂，要因厂制宜，实施节能节水升级改造。

第二十二条 对机组类型属于《产业结构调整目录》等相关产业政策规定淘汰类的，限期强制淘汰关停。能耗和污染物排放不符合国家和湖南省最新标准的自备电厂要限期实施升级改造，拒不改造或不具备改造条件的由各市（州）政府、行业管理部门有序强制淘汰关停。对于列入淘汰关停范围的自备电厂，至少拆除锅炉、汽轮机、发电机、输煤栈桥、烟囱中的任意两项。淘汰关停后的机组不得转供电或解列运行。主动提前淘汰自备电厂机组容量和电量可按有关规定参与市场化交易。

第二十三条 对安全生产运行不合规，能效、环保指标不达标，未按期开展升级改造和淘汰落后等工作的自备电厂，要依法依规予以严肃处理，并视情况限批其所属企业新建项目。

第五章  市场交易

第二十四条 满足下列条件的拥有并网自备电厂的企业，可成为合格发电市场主体。

（一）符合国家产业政策，达到能效、环保要求；

（二）按规定承担国家依法合规设立的政府性基金，以及与产业政策相符合的政策性交叉补贴，与电网企业协商确定备用容量，按约定的备用容量向电网企业支付系统备用费；

（三）公平承担发电企业社会责任；

（四）进入政府公布的交易主体目录并在交易机构注册；

（五）满足自备电厂参与市场交易的其他相关规定。

第二十五条 拥有自备电厂的企业成为合格发电市场主体后，根据自身负荷和机组特性提供调峰等辅助服务，其自发自用以外电量可按交易规则与售电主体、电力用户直接交易，或通过交易机构进行交易。

第二十六条 拥有自备电厂但无法满足自身用电需求的企业，按规定承担国家依法合规设立的政府性基金以及与产业政策相符合的政策性交叉补贴，与电网企业协商确定备用容量，按约定的备用容量向电网企业支付系统备用费后，可视为普通电力用户，平等参与市场购电。

第二十七条 自备电厂可在国家相关法律政策范围内进行出售和转让，出售转让后其自发自用供电范围限于法人所属企业，内部新增供电线路应按程序进行报批。当自发自用供电范围超出法人所属企业时，电厂自动转为公用电厂，按公用电厂相关规定进行管理。

第六章  社会责任

第二十八条 拥有自备电厂的企业，要自觉承担加强和规范自备电厂管理的主体责任，强化自备电厂内部管理，严格执行能效、环保标准，切实维护电力系统安全稳定运行，公平承担社会责任。

第二十九条 自备电厂发电量（含自发自用电量）应承担并足额缴纳国家重大水利工程建设基金、农网还贷资金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、城市公用事业附加等依法合规设定的政府性基金及政策性交叉补贴。

第三十条 拥有并网自备电厂的企业与电网企业协商确定备用容量，并按约定备用容量向电网企业支付系统备容费，系统备容费用由湖南省发展改革委按照合理补偿的原则制定，报国家发展改革委备案。向企业自备电厂收取的系统备容费计入电网企业收入，并由湖南省发展改革委在核定电网企业准许收入和输配电价水平时统筹平衡。

第七章 监督管理

第三十一条 省发改委（省能源局）负责制定自备电厂建设发展规划，负责自备电厂建设项目审批和备案管理,资源综合利用自备电厂的认定，自备电厂技术改造项目的审批；负责根据国家相关政策制定自备电厂系统备用费、交叉补贴收费政策，并对政策执行情况进行监督检查。

第三十二条  省经信委负责自备电厂调度运行管理。

第三十三条  财政部驻湖南省专员办负责根据国家相关政策制定自备电厂政府性基金及附加收费政策，并对政策执行情况进行监督检查。

第三十四条  国家能源局湖南监管办负责自备电厂发电许可证管理。

第三十五条  省安监局负责自备电厂安全督查管理，督促自备电厂对查出的安全问题进行整改。

第三十六条  省环保厅负责自备电厂环评和环保监督管理。

第三十七条  电网企业配合政府主管部门对自备电厂进行管理，负责自备电厂并网服务、运行调度，依据政策收取系统备用费、交叉补贴、政府性基金及附加。

第三十八条 省发改委（能源局）、省经信委、省环保厅会同国家能源局湖南监管办，按照职责分工加强对自备电厂的监督检查，确保自备电厂安全稳定运行。

第三十九条 省发改委（能源局）及国家能源局湖南监管办加强自备电厂缴纳政策性交叉补贴、系统备容费情况的监督检查，协同财政部驻湖南省监察专员办事处加强对自备电厂缴纳政府性基金情况的监督检查。对存在欠缴、拒缴问题的，要通报批评、限期整改。对拒缴或拒不整改的自备电厂，停止办理用电业务，解除并网，纳入黑名单，并依法依规进行其他相应处罚。

第八章  附则

第四十条   本办法即日起施行。

第四十一条 本办法由湖南省发展和改革委员会负责解释。